출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장

	명에의하여 상ㆍ하수도누수요금 적용 신청과 관련하여 ****************** 단독주택건물에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 7. 31
복명자 : 시설관리주사보 성명 : 남 기 일

복       명       내       용

조사일시

2014. 7. 31(목)

건    명

상ㆍ하수도 누수요금 적용 신청수전 현장조사 결과 보고서*************

내용

1. 수전소재지 및 신청인 주소:************* 신 청 인: ********************

2. 조사내용

□ 수전현황 : 고객번호 *********25(누수수전),구경 – 15㎜,  업종 - 가정용

□ 납기별사용량 분석

납기	사용량(㎥)	감면금액(원)	비고
2014.08	893	-1.344.000	누수감액 적용
2014.02	80
2013.12	86
2014.04	68		기준납기(70톤)직전4개월
2014.06	71

□ 사용량격증원인 : 옥내누수

● **************** 건물로 내부배관노후(변기연결배관)로   배관누수가

발생하여 2014.7.25일 누수수리 후 누수요금적용을 신청한 민원으로 현장 방문하여 누수위치및           수리여부를  확인함.

● 검침.(7.25일 정기검침시  지침3493 사용량893톤)

3. 조사자의견

□정상사용기간이 아닌 지하배관 누수로 급수인구의 큰변동없이 14년08월납기 사용량이 급증한 옥내누수 수용가임.

□ 위 민원신청에 대하여 관련규정<서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누        수요금 감면처리업무 지침(부본부장 방침 제616호)>에 따라 정상사용량(비정상사용량을 제        외한 직전 평균사용량)을 기준으로 초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.  끝.

비  고