【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	정수과-5972
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장			결재
이병주		이해원	12/29 임정규
협 조
	주무관				한미경
	주무관				김동석

건 명	입상활성탄 구매(장기계속계약)				요청기관		구의아리수정수센터
산출금액	************
구 매 예정일자	2021. 3.			입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2021. 3.
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 구의아리수정수센터 정수과 ․ 작 성 자 : 이병주 (전화번호 : 02-3146-5448)
예산내역	세부사업명		예산과목					예산액(천원)
	입상활성탄 구매		상수도사업비, 영업비, 정수비, 재료비(일반재료비)					*********
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당				☑ 해당 없음
◦ 구매개요 - 입상활성탄 구매량 : 4,950㎥(15지 물량) - 주요규격 : 유효경 0.65±0.1㎜, 요오드흡착력 1,000㎎/g, 메틸렌블루탈색력 180㎖/g, 회분 8%이하, 충진밀도 0.40~0.48g/㎤, 경도 95%이상, 균등계수 1.9이하
◦ 첨부서류 1. 입상활성탄 구매 계획 1부. 2. 입상활성탄 구매 설명서 및 표준시방서 각 1부 3. 입상활성탄 구매 설계서 1부. 4. 산출기초조사서 1부. 끝.

	발신명의	구의아리수정수센터소장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 입상활성탄 구매(석탄계 : 유연탄)

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거				산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
								최저단가	금 액
입상 활성탄	시방서 성분규격 참조	㎥	4,950	*********	*********	*********	*********	*********	*********	*************
공 급 가 액										*************
부가세										***********
합 계										*************

작성자 : 공업6급      성명 이 병 주  (인)

확인자 : 정수과장     성명 이 해 원  (인)