	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	코로나19 생활치료센터 소방시설 안전점검 추진 계획

1. 市 예방과-330(2021.1.6.)호 『코로나19 생활치료센터 소방시설 안전점검 추진 계획 알림』 관련 입니다.

2. 「코로나-19」감염병 확산에 따른 생활치료센터 증가로 화재로부터 격리 및 치료시설의 선제적 안전관리 강화를 위해 소방시설 안전점검을 다음과 실시 하고자 합니다.

가. 점 검 일 : 2021. 1. 8. (금)

나. 대    상 : **********************  [붙임 1]

**************************************

*********************************

다. 점검인원 :  ************************************

(감독자 배치) 안전점검시 방역수칙 준수 등 감독

(소방특별조사) 확진자 동선 및 거주시설 출입 금지. 점검 가능한 장소 위주 점검     라. 중점 추진사항

○ 소방시설 등의 정상 작동 여부 점검 및 화재취약요인 컨설팅 추진

- 확진자 숙소 등 감염우려 장소 점검 제외(수신기 및 소방펌프 등 중점 점검)

- 코로나-19 생활치료센터 화재예방 안내문 배부 [붙임 6]

○ 비상 시 확진자와 격리를 위한 비상 집결지 설정ㆍ업무분장(자위소방대) 유무 등

○ 출입통제 및 임시통로 등의 설치로 피난통로·비상구 피난장애 여부 확인

○ 관계인 등의 안전관리 적정 수행 여부

- 코로나 19 특수성을 감안한 피난계획 수립 여부

- 자체점검 실시 및 관리 등 적정 유ㆍ무에 관한 사항

3. 행정사항

가. 『레벨 D』 개인보호복 착용 및 코로나-19 대비 예방수칙 준수 철저

1) [붙임 4] 코로나-19 관련시설 소방안전점검 세부절차 참고

2) 구급팀에서 개인보호복 수령 및 착용법 및 탈의법 반드시 숙지

나. 관계인 안내 하에 생활 치료센터 점검 완료 후 복무 상황 준수

안전점검 실시 (’21. 1. 8.(금))	‣	귀가 후 자가격리 (소방서 미복귀)	‣	1. 11.(월) 공가처리 (코로나 검사 진행)	‣	1. 12.(화) 재택근무 실시 (음성 확인 후 익일 정상 출근) ※ 양성 시 즉시 보고

다. 안전점검 추진결과는 [붙임 5] 및 생활치료센터 현황 카드 [붙임 3]는 서식에 의거하여 2021. 1. 13.(수) 한 본부 제출

라. 작성 된 생활치료센터 현황 카드는 재난관리과 및 현장대응단 등 현장활동 시 활용

※ 작성 된 현황카드 및 생활치료센터 현황 자료는 보안사항으로 외부유출 절대금지

붙임  1. 코로나-19 생활치료센터 소방시설 안전점검 추진 계획(동작) 1부.

2. 안전관리(특별조사) 실태조사표 1부.

3. 생활치료센터 현황 카드(서식) 1부.

4. 코로나19 관련시설 안전점검 세부절차 1부.

5. 안전점검(특별조사) 실시결과 제출 서식(한글.엑셀) 각 1부.

6. 코로나-19 생활치료센터 화재예방 안내문 1부.  끝

담당자	주홍		검사지도팀장	임희택		예방과장	01/07 홍진희
협조자	구급팀장	이재준
시행	예방과-264	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 예방과 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7821	/전송	02-846-1194	/	wnghd12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)