2021년 환경기초시설설치비(하수관로정비) 변경내역

(단위 : 백만원)

구별	당초 (2021년 예산 가내시)					변경 (2021년 1월 현재)					(증감액, B-A)
	총 사업비	기금	지방비			총 사업비	기금	지방비			총 사업비	기금	지방비
			소계	시비	구비			소계	시비	구비			소계	시비	구비
계		5,739
광진구		167
송파구		2,388
강동구		3,184

※ 2021년 지방비 예산확정 후 세부 변경내역 : 붙임

강동구 환경기초시설 설치비 변경내역

(단위:백만원)

사업명	사업개요	당초 (2020년 기금 신청 시, A)					변경 (2021년 1월 현재, B)					비고 (증감액, B-A)
		총 사업비	기금	지방비			총 사업비	기금	지방비
				계	시비	구비			계	시비	구비
계			3,000
하수도 구조물 정비공사	하수시설물 정비 및 불량맨홀 정비 D=300~1,200㎜, L=300m 불량맨홀 30개소		400
노후하수암거 정비공사	하수관로 보수보강 ▣1.5×1.5m~3.5×2.7m, A=10,000㎡(t30기준 단면보수)		2,600

※ 2021년 예산확정에 따른 사업 변경 내역은 파랑색으로 추가 및 보완

광진구 환경기초시설 설치비 변경내역

(단위:백만원)

사업명	사업개요	당초 (2020년 기금 신청 시, A)					변경 (2021년 1월 현재, B)					비고 (증감액, B-A)
		총 사업비	기금	지방비			총 사업비	기금	지방비
				계	시비	구비			계	시비	구비
계		2,590	210	2,590	940	1,650
관내하수시설물 유지보수공사	관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가) (D=300~1200mm, L=2,700m)	2,590	210	2,590	940	1,650

※ 2021년 예산확정에 따른 사업 변경 내역은 파랑색으로 추가 및 보완

송파구 환경기초시설 설치비 변경내역

(단위:백만원)

사업명	사업개요	당초 (2020년 기금 신청 시, A)					변경 (2021년 1월 현재, B)					비고 (증감액, B-A)
		총 사업비	기금	지방비			총 사업비	기금	지방비
				계	시비	구비			계	시비	구비
계		16,700	4,000	12,700	11,100	1,600
하수도 구조물 정비공사	하수관로 정비 D300~□3.5×3.0m, L=9,500m	16,700	4,000	12,700	11,100	1,600

※ 2021년 예산확정에 따른 사업 변경 내역은 파랑색으로 추가 및 보완