************* 송풍기이상 발생보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최성호	여종순	01/13 代이영기

**************** 중 송풍기 가동이 중단되어 아래와 같이 보고 합니다.

2021. 01. 13.

보고자  환경6급  성 명 : 최성호

남부수도사업소장 귀하

□ 점 검 일 : 2021. 01. 13(수) 13:00 ~ 15:00

□ 점 검 자 : 환경6급 최성호

□ 점검대상 : **********************

- 사용 : *******

- 용도 : *********************

송풍기	메인 전기배전판	제어판

□ 점검결과 및 보고자 의견: 송풍기에 전력은 정상적으로 공급되는데도 송풍기가 2대(A,B호기) 가동 중단 되어 송풍기 전문업체에 정밀점검을 의뢰하여 수리하거나 교체하고자 합니다.  끝.