문서번호	기전과-306
결재일자	2021. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	북부도로사업소장
김희성	김동진	이상연	01/13 고영준
협 조

2021년 도로터널 재난방송설비 유지보수용역

-시 행 계 획 보 고-

2021.1.

북부도로사업소

(기 전 과)

2021년 도로터널 재난방송설비 유지보수용역

시 행 계 획 보 고

우리사업소에서 터널․지하차도에 설치된 재난방송설비에 대한 유지보수 용역을 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 (국토교통부 예규 제285호)

□ ‘20·21년 공통설계서(경관조명, 재방송설비) 기술심사담당관 결과 통보  (동부도로 기전과 -12161)

□ 재난방송설비 현황

□ 라디오재방송 7개소(터널 6개소, 지하차도 1개소)

구 분	터널						지하차도	비고
	북악	구기	자하문	동망봉	삼청	공릉	담터
FM방송	FM 19채널(89.1㎒~107.7㎒)
방송매체
	채널현황				구성도

□ DMB(지상파 멀티미디어방송) 2개소(터널 2개소)

구분	북악터널	구기터널
주요방송	KBS STAR, MY MBC

□ 용역내용

❍ 재난방송설비 주장치부(외함,전원부,모니터,수신부,송신부) 점검 보수

❍ 선로상태 및 수신안테나 점검 보수

❍ 수신강도 측정

□ 용역추진 필요성

□ 도로터널 내부 각종 사고나 재난․재해 등 비상시 시민 안전 확보

⇒ 24시간 재난방송에 대한 청취 및 시청기능 확보 필요

□ 재난방송설비는 첨단 전자통신 장비로서 유지관리에 전문기술 필요

⇒ 고장시 즉시 보수가 필요한 재난대비 설비로서 전문적인 관리용역 필요

□ 추진내용

□ 용 역 명 : 2021년 도로터널 재난방송설비 유지보수 용역

□ 용역기간 : 착공일 ~ `21. 12.(12개월)

□ 소요예산 : **************************

□ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로터널 재난방송 중계설비                     유지보수, 시설비

□ 발주방법 : 제한경쟁(실적)

□ 입찰참가자격

- 정보통신공사 등록업체로 주된 사업체가 서울시에 위치

- 최근 10년간 재난방송설비 유지관리 용역 실적(단일계약 추정가격의 1/3)이 있는 업체

※실적 및 지역제한 중복가능(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장)

□ 사업효과

□ 시스템 장애 발생시 신속한 복구 및 대응체계 마련

□ 정기적인 예방점검을 통하여 재방송 설비의 안정성 확보

□ 재난․재해 및 각종사고 등 비상시 원활한 방송기능 확보

□ 도로터널 구간의 안정적인 방송품질 확보로 시민편익 증진

□ 추진일정

□ `21. 01.        발주 및 계약

□ `21. 01. ~ 12. 용역 시행

□ `21. 12.         준공

붙임 : 과업설명서/과업지시서/설계내역서 각 1부.  끝.