	중부소방서
수신	****************************************
(경유)
제목	출동 사실 확인서

1. 2021.01.18.(월) ************** 배수지원 출동 사실 발급 요청과 관련입니다.

2. 귀하께서 요청한 배수지원 출동과 관련 소방대 출동 확인 사항을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 출동일시 : 2021.01.09. 16:52 ~ 19:45

나. 장    소 : *********************

다. 대 상 명 : ****

라. 신 청 자 : ******************

마. 출동차량 및 인원 : 중부20호 / 진압1대장 임상택 등 5명

바. 조치사항

○ 1층 옥내소화전 내 앵글밸브 부분이 탈락되어 누수되고 있는 상태

○ 지하 기계실로 이동하여 가동중이던 소방펌프 작동중지

○ 소방펌프 및 수신기 조치와 관련, 소방시설 업체를 통해 점검받도록 설명

○ 건물입구 및 주변 안전사고 방지를 위해 염화칼슘 살포 후 귀소.  끝.

	중부소방서장
담당자	조세현		지휘1팀장	이성욱		현장대응단장	01/18 서정호
협조자	진압1대장	임상택
시행	현장대응단-350	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(6)