설날 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	영동2교	포이동 방향 3차로 도로소파	1.14일 기동반 조치완료	(1)
2	영동3교	신축이음 후타재(전구간) 파손으로 교통안전사고 발생우려	연간단가계약 업체 작업지시로 보수예정	(2)~(5)
3	대곡교	특이사항 없음
4	광평교	특이사항 없음
5	탄천교	특이사항 없음
6	오륜교	보도구나 신축이음 철재덥개 비 또는 눈이 오면 미끄러움(국민신문고 민원사항)	연간단가계약 업체 작업지시로 보수예정	(6)
7	고덕교	특이사항 없음 (현재 교량 확장공사 진행중)
8	대치지하차도	특이사항 없음
9	성내유수지교	특이사항 없음

붙임  점검 및 정비사진 1부.

2021.  1.15

점검자   직) 시설6급   성명) 오상호 (서명)
직) 시설6급   성명) 김부호 (서명)

□ 점검 및 정비 사진

(1) 영동2교 도로소파	1.14일 기동반 조치완료
(2) 영동3교 신축이음 후타제 파손	연간단가계약 업체 작업지시로 보수예정
(3) 영동3교 신축이음 후타제 파손	연간단가계약 업체 작업지시로 보수예정
(4) 영동3교 신축이음 후타제 파손	연간단가계약 업체 작업지시로 보수예정
(5) 영동3교 신축이음 후타제 파손	연간단가계약 업체 작업지시로 보수예정
(6) 오륜교 신축이음 덥개 미끄러움	연간단가계약 업체 작업지시로 보수예정