산출기초조사서

[GR형 복합수신기 노후 밧데리 교체]

문서번호 : 자원관리과-847

담당자		장비관리팀장	자원관리과장			종합상황실의 소방안전 등 원활한 시설운영을 위한 “GR형 복합수신기 노후 밧데리 교체”에 대한 산출 기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
장순성		윤여일	01/20 정진기
협 조

□ 건  명 : GR형 복합수신기 노후 밧데리 교체

□ 산출기초조사 금액 : 금143,000원

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거		산 출 가 격
				마이컴	나노	단 가	금 액
수신기 밧데리	24v-1300㎃	개	4	130,000	140,000	32,500	130,000
합 계							130,000
부가세							13,000
총합계							143,000

2021.01.20
작성자 :	계약담당	소방위	장순성
확인자 :	자원관리과장	소방령	정진기

서울종합방재센터 (분임)재무관 귀하