문서번호	급수운영과-1608
결재일자	2021. 1. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정기성		이훈재	01/20 채재일
협조

상수도 옥내 동결 배관 보수요청 조치계획

(중구 회현동1가)

2021. 1.

중부수도사업소

(급수운영과)

회현제2시민아파트 옥내 동결 배관 보수요청 조치계획

주택건축본부 공동주택과로부터 겨울철 한파로 인한 ********* 옥내 동결 배관 보수요청이 있어 조치계획을 보고 드림.

□ 공사현황

○ 관련문서: **********************

○ 주    소: *************************

○ 요청내용: 아파트 옥내 동결 배관 보수요청

□ 보고내용

○ 확인 결과, ************************ 옥내 배관 시설 동결로 인해 누수가 발생한 실정임

□ 조치계획

○ 대지경계선 안에 설치된 급수설비는 “수도법 시행령 제32조(급수설비의 관리자)”에 따라 수돗물을 공급받는 자에게 있으므로 담당 부처에서 직접 보수해야 함을 통보하고자 함.

붙임  관련 공문 및 현장사진 1부