화재취약대상 간부 현장확인 결과(망원시장)

검사일시 : 2021.1.25.(월)

1. 확인대상

대 상 명	****			전화번호	********
소 재 지	***********	대표자	*******장	주 용 도	전통시장
건물구조	*************************			소방안전관리자	********

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항 (현지시정)
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	보이는 소화기 및 비상경보 설비 등 관리상태 적정함	-점포별 소화기는 쉽게 사용 할 수 있는 장소에 비치토록 안내 -비소장치 관리철저 안내
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 점포 불안전요인 발견없음	-화기취급시 안전관리 철저토록 안내
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	출입구 및 내부 소방통로 확보됨	-시장 내부 통로는 상시 확보상태 유지토록 안내 -소방통로 물품적치 없도록 안내
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	소방안전관리자 업무수행 적정함	-겨울철 화재안전관리 철저 토록 안내함 가대 등 안전관리 철저 당부 -소방순찰 등 안전점검 철저 당부

결재	대응총괄팀장		담당자		예방과장
	김종돈		정헌		01/26 조상현
협조