내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 02월 중 소방용수시설 및 비상소화장치 조사 계획

1. 관련근거

가. 2020년 재난업무가이드 재난대응행정편 3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-358(2020.1.14.)호 『2020년도 소방용수시설 정기점검 및 정비계획 알림』

2. 위와 관련 방이119안전센터 2021년 02월 중 정기 소방용수시설 및 일제정밀조사, 비상소화장치

조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2021. 2. 1. ~ 2. 28.(각 팀 주간 근무/ 각 팀 일정에 맞게 조정 가능)

※ 각 팀 주간근무 일정에 맞게 실시

나. 대    상: 소방용수 672개소(소화전-660, 급수탑1, 저수조1, 비상소화장치 10개소)

※ 비상소화장치 점검(2팀)

다. 방    법: 소방활동자료조사 및 소방통로확보훈련 등 병행 실시

라. 인    원: 전 직원(관리감독: 각 팀장)

마. 점검사항

1) 소화전, 저수조, 급수탑 조사부에 의한 점검

2) 소방용수시설 인근지역 취약지리조사 병행 실시 등

붙임  1. 2월 중 소방용수조사 담당자 지정 및 조사일정 1부.

2. 비상소화장치 현황 1부.

3. 고장용수 현황 1부.  끝.

담당자	최장호		3팀장	오종태		119안전센터장	01/28 최현삼
협조자
시행	방이119안전센터-459	(		)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286 (방이동 89-3)	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-409-0059	/전송	02-409-8119	/		/	부분공개(6)