		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급장비(AUTOPULSE) 수리 계획 보고

1. 현장대응단-783(2021.2.2.)호「구급장비 고장발생보고서(Auto-pulse)」와 관련입니다.

2. 현장대응단에서 사용 중인 구급장비(Auto-pulse) 고장으로 다음과 같이 수리 계획      을 보고합니다.

가. 건    명 : AUTO-PULSE(기계식가슴압박장치) 수리

나. 품    명 : AUTO-PULSE(현장대응단)

다. 수리내역 : 드라이브 트레인 모터 교체, 인클로저 전면 및 하단 개스킷 교체,

그립 스트립 세트 교체

라. 소요예산 : *******************

마. 결제방법 : 업체전용통장입금(전자세금계산서 발행)

바. 예산과목 : 구급장비 보강 및 유지관리 / 사무관리비

사. 수리업체 : ********(납품업체로 타업체 수리 불가)

아. 납품기한 : 계약일로부터 20일 이내

자. 검 수 자 : 현장대응단 구급대원 2명

붙임  1. 구급장비 고장발생보고서(Auto-pulse) 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서(유원메디케어) 1부.

4. 사업자등록증(유원메디케어) 1부.

5. 통장사본(유원메디케어) 1부.  끝.

담당자							윤소라			구급팀장					강광억					재난관리과장					김정수				소방서장						02/05 한정희
협조자
시행			재난관리과-877									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 재난관리과															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-6981-8661						/전송			02-2651-6119					/	sora0804@seoul.go.kr												/	부분공개(6)