문서번호	급수운영과-2997
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
급수운영팀장		급수운영과장			강동수도사업소장
임인택		한희선			02/25 代김인웅
협 조
		주무관		한호진
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		송정호
		주무관		최박

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2021. 2.  21.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

2021. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

2021. 2. 21.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2020. 2월				2021. 2월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			6,658,297	총 공급량			6,572,495	-85,802	-1.3
	일 평균			317,062	일 평균			312,976	-4,086	-1.3
	일 최소			299,679	일 최소			293,245	-6,434	-2.1
	일 최대			329,862	일 최대			323,999	-5,863	-1.8
1	월(3)	-2.9	3.0	321,815	월	-2.3	9.5	318,096	-3,719	-1.15
2	화(4)	-6.0	3.9	317,989	화	-8.2	-2.4	316,365	-1,624	-0.51
3	수(5)	-11.0	-4.9	305,174	수	-9.4	1.4	314,788	9,614	3.15
4	목(6)	-11.8	0.4	325,415	목	-7.4	0.7	315,004	-10,411	-3.20
5	금(7)	-7.8	2.2	313,626	금	-4.4	6.7	311,489	-2,137	-0.68
6	토(8)	-2.3	3.7	329,552	토	4.3	9.5	317,303	-12,249	-3.72
7	일(9)	-5.6	4.1	313,541	일	-2.6	7.7	323,999	10,458	3.33
8	월(10)	-0.7	9.6	321,895	월	-5.4	0.2	316,233	-5,662	-1.76
9	화(11)	-0.5	14.6	316,920	화	-6.1	4.7	314,776	-2,144	-0.68
10	수(12)	6.5	8.2	310,730	수	-1.5	7.2	314,785	4,055	1.30
11	목(13)	4.9	8.7	312,441	목	1.3	10.9	318,505	6,064	1.94
12	금(14)	3.2	14.7	316,218	금	0.6	14.0	294,766	-21,452	-6.78
13	토(15)	6.2	15.6	320,522	토	1.0	15.9	293,245	-27,277	-8.51
14	일(16)	-4.3	7.7	319,758	일	6.4	13.8	310,181	-9,577	-2.99
15	월(17)	-7.1	-3.9	299,679	월	-5.2	8.2	312,043	12,364	4.13
16	화(18)	-8.3	1.3	317,955	화	-7.0	-1.3	306,917	-11,038	-3.47
17	수(19)	-4.4	6.4	314,759	수	-10.4	-5.2	308,833	-5,926	-1.88
18	목(20)	-0.6	10.8	321,743	목	-10.6	-0.4	310,112	-11,631	-3.61
19	금(21)	2.1	10.9	303,625	금	-7.1	8.9	314,373	10,748	3.54
20	토(22)	0.0	7.9	325,078	토	5.5	14.9	319,050	-6,028	-1.85
21	일(23)	-2.5	8.0	329,862	일	4.7	17.4	321,632	-8,230	-2.49
22					월
23					화
24					수
25					목
26					금
27					토
28					일
평균기온		-2.5	6.3			-3.0	6.8

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			303,625	319,050	321,632	18,007	5.9
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	103,300	112,900	116,800	13,500	13.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	91,800	102,700	105,700	13,900	15.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		7,699	7,847
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	308,200	304,000	294,600	-13,600	-4.4
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	199,675	192,851	187,621	-12,054	-6.0

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	2,582	6,752	-1,550	5,184	2,208	910	-4,170	-4,170
	비율(%)	0.8	3.2	-3.7	8.2	2.5	5.4	-3.8	-3.8
금 일		321,632	214,653	39,950	68,098	88,863	17,742	106,979	106,979
전 일		319,050	207,901	41,500	62,914	86,655	16,832	111,149	111,149

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-74,839	-243,212	16,620	-49,557	-73,015	-137,260	168,373	168,373
	비율(%)	-1.1	-5.3	2.0	-3.5	-3.9	-27.6	8.1	8.1
2021. 2. 1. ~2. 21.		6,572,495	4,335,423	838,400	1,347,040	1,789,952	360,031	2,237,072	2,237,072
2020. 2. 1. ~2. 21.		6,647,334	4,578,635	821,780	1,396,597	1,862,967	497,291	2,068,699	2,068,699
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(2월) 대비 공급량 증가, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2018년부터 2020년까지 4,150수전이 증가되어 공급량이 증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2018년: 89,272수전, 2019년: 92,341수전, 2020년: 93,422수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주로 공급량 감소

□ 전년 일대비 최고 온도가 17.4도로 6.5도가 높음

붙임  일별·중블록별·수계및가압장별 공급량 현황 각 1부.  끝.