구급장비 고장발생보고서(Autopulse)
문서번호	쌍문119안전센터-707	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			박윤나	김옥찬	02/25 이상석
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	Autopulse	관리부서		쌍문119안전센터
고 장 일 자	2021. 2. 25.	장 소		구급차(도봉6-3호) 내
조 치 사 항	○ 자체 수리 불가로 제세동기 A/S업체 알마케어 문의
원인 및 상태	○ 미상의 원인으로 인해 보유 배터리 1개 잔량 확인시 잔량 확인칸 점등되지 않으며 충전시에도 충전이 되지 않음.
담당자 의견	○ 배터리 회수 후 확인결과 방전 확인, 배터리 소모품으로 A/S 불가하여 재구매 필요하다고 함. **********************************
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 2월 25일 장비담당자 소방사 박 윤 나 소방사 정 원 석 소방교 송 성 혁 도봉소방서장 귀하

	쌍문119안전센터장