주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서울연극센터 리모델링 공사(토목)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 종로구 명륜4가 1
공사개요	- 규모: 지상4층 / 연면적:1,018.69m2 / - 기존건물 리모델링 : 890.88㎡, 증축(1개층) : 127.81㎡
공사기간	착수일로부터 16개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	93,145	천원
◦	심사금액	:	90,098	천원
◦	조 정 액	:	3,047	천원
◦	조 정 률	:	3.3	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 단가 조정

- 외송각재 : 434,131원/㎥ → 365,375원/㎥

- H-형강 : 810,000원/톤 → 760,000원/톤

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 화강석 판석포장 일위대가 수정 :

석공(0.31),보통인부(0.14) → 석공(0.284),보통인부(0.142) (서울형 품셈)

- 중기운반, 계측관리분석 경비적용

- 하수관 수밀시험 품 조정 (200mm), 배관공 → 배관공(수도) (표준품셈 토목 6-9-3)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 관급자재비, 이전비 등은 심사제외