투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	긴급 정비요청(신호등 기초)

1. 해빙기 점검과 관련입니다.

2. 성내유수지교 해빙기 점검시 귀 과에서 관리하는 신호등의 기초가 파손되어 긴급 정비를 요한다는 지적사항이 있어 알려드리니 조치후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

▣ 긴급정비 내용

- 위    치 : 성내유수지교(하남방향)

- 정비대상 : 신호등 기초

- 내    용 : 신호등 기초부가 파손되어 침하에 따른 사고위험 높음.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	김부호		시설보수과장	03/05 임영철
협조자
시행	시설보수과-1821	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0371	/전송	02-2040-0308	/	jam747@seoul.go.kr	/	대시민공개