문서번호	안전조사과-2549
결재일자	2021. 3. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	안전조사과장		상수도사업본부부본부장
신정민	김분숙		03/10 구아미
협 조
	시설관리부장					강호광
	누수방지과장					김형준
	주무관					장기덕
	주무관					이창희

2021년도

상수도 긴급누수복구공사 품셈단가표 개정․보완 시행

2021. 3.

상수도사업본부

【안전조사과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

2021년도

상수도 긴급누수복구공사 품셈단가표 개정․보완 시행

2021년도 상수도 긴급누수복구공사 품셈단가표 및 설계기준을 개정․보완하여, 합리적인 공사원가 산출 및 예산집행의 적정성을 확보하고자 함

Ⅰ				추진개요

□ 기본 방침

❍ 2008년 토목공사 원가계산 적용요령 반영(서울시 기술심사담당관)

❍ 2021년도 건설공사 표준품셈 적용(한국건설기술연구원)

※ 건설공사 표준품셈에 없는 경우 유사품 적용

❍『2021년 건설업 임금실태 조사 보고서』단가 적용(대한건설협회 발표)

❍ 토목공사 원가계산 제비율 적용기준(조달청 고시, 2021.1.6.자)

□ 주요 검토사항

❍ 건설공사 표준품셈에 의거 종별, 규격, 단위, 수량 등 근거 타당성 조사

❍ 서울시 관련 규정(지침, 방침 등 건설공사 관련 지시사항) 타당성 여부

❍ 자재조사는 조달청 조사단가 및 정부지정 5대 물가정보 가격 참고

❍ 감사위원회 지적사항 및 기술심사담당관 검토사항 적용

	※ 긴급누수복구공사 품셈단가표와 상수도공사 기본품셈단가표 차이
- 긴급누수복구공사의 제반여건을 고려한 작업능률 할증(40%) 적용 - 부 설 공 : 누수방지대부설 및 접합공(80mm) 외 165개 공종 추가 - 부 대 공 : 작업반장 외 7개 공종 추가 - 사급자재 : 보수용클램프(80*300mm) 외 27개 공종 추가 - 기 타 : 야간대기료(일) 공종 추가

□ 2021년 상수도 긴급누수복구공사 현황

사업소	구	공 사 명	공사 기간
중부	중구,용산,종로,성북	2020년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사	`20.5.15.~`21.6.30.
서부	은평, 마포,서대문	2020년 서부 관내 긴급누수복구 공사	`20.6.15.~`21.6.30.
동부	광진,성동,동대문,중랑	2020년 동부수도사업소 관내 긴급누수복구공사	`20.5.26.~`21.6.30.
북부	노원,도봉,강북	2020년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사	`20.5.18.~`21.6.30.
강서	강서,양천,구로	2020년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사	`20.6.19.~`21.6.30.
남부	동작,관악,영등포,금천	2020년 남부 관내 긴급누수복구공사	`20.6.22.~`21.6.30.
강남	강남,서초	2020년 서초,강남구 긴급누수복구공사	`20.6.22.~`21.6.30.
강동	송파,강동	2020년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	`20.3.27.~`21.6.30.

※ 2021년 상수도 긴급누수복구공사 발주는 2020년 공사 계약기간 종료 전,

각 사업소별 현장여건에 따라 2021년 5~6월에 시행 예정

Ⅱ				추진내용

□ 추진기간 : 2021. 2. 4. ~ 3. 9.

□ 비대면 누수복구 품셈작성 T/F팀 구성 및 운영(전화 및 이메일 활용)

				안전조사과장 (TF 팀장)
1반 (품셈단가 작성반)				2반 (지침서 작성반)					3반 (자재단가 조사반)
		비대면				비대면
토목6급 장기덕				토목6급 성기옥					토목6급 이창희
토목7급 신정민				토목7급 노경철					방재안전7급 한현철
					비대면
		각 수도사업소 누수복구공사 담당자(8명)

❍ TF팀 및 누수복구공사 담당자 업무사항

구 분	업무 내용
1반 (품셈단가 작성)	- 2021년 건설공사 표준품셈 반영 - 2021년 상반기 노임 및 제비율 반영 - 기술심사담당관 지적사항 수정 보완
2반 (지침서 작성)	- 설계 일반지침서, 작업차량운행경비 기준 작성 - 사업소 및 타부서 건의사항 반영검토
3반 (자재단가 조사작성)	- 2021년 중기기초 자료 조사 - 5개 물가정보 참고하여 자재단가 조사 - 견적단가 조사
누수복구공사 담당자	- 계약업체 개선의견 수렴 및 개선사항 검토 : 제출된 의견 없음

Ⅲ				개정․보완 사항

□ 상수도 기본품셈단가 개정·보완사항 적용

❍ 78개 공종(보도용블록 인력철거 등) 개정, 27개 공종(저소음 발전기(5㎾) 적용 등) 보완

※ 안전조사과-1211(2021.2.1.)호 참조

□ 긴급누수복구공사 추가공종 개정·보완 사항

❍ 10년간 평균 일 평균 누수발생건수 감소에 따른 일평균 적용건수 수정

- 부대공 ‘작업반장’, ‘작업차량’ : 7건 적용(일평균 4~7건) → 6건 적용(일평균 2~6건)

❍ 스마트 송장 시스템 운영비 공종 신설

- 잔토 1㎥ 당 경비 330원  ※ 본부장 방침(누수방지과-2125호,2021.2.24.)

Ⅳ				행정사항

❍ 2021년도 상수도 긴급누수복구공사 품셈단가표 배포 및 게시

❍ 각 사업소 현장 여건에 맞게 운반거리, 속도, 할증 등을 반영하여 활용토록 안내 및 교육

❍ 향후 원가계산 제비율 적용기준 및 노임단가 변동 시 보완 및 수정 게시

붙 임 : 1. 상수도 긴급누수복구공사 품셈단가표       …… 1부

2. 상수도 긴급누수복구 품셈단가표 변경사항  …… 1부. 끝.