	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 결과 조치명령 대상 확인점검 계획[문*빌* 등 4개소]

1. 관련근거

가. 예방과-2233(2021.3.2.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령 사전통지서******』

나. 예방과-2313(2021.3.3.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령 사전통지서******』

다. 예방과-2336(2021.3.3.)호  소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서***********』

라. 예방과-2382(2021.3.5.)호  소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령 사전통지서***********』

2. 소방시설등 자체점검 관련 조치명령서 발부대상에 대한 관계자 유선통화 확인

한 바 지적사항에 대해 수리가 완료되어 조치명령서 생략 후 확인점검을 다음

과 같이 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 확인자(부재시 소방특별조사 2조 또는 3조)

연번	구분	대 상	위 치	명령일	보완완료일	확인자
1	작동	****	*******	2021.3.2. (사전통지일)	2021.3.22. (유선통화)	***** *****
2	작동	****	*******	2021.3.3. (사전통지일)	2020.3.22. (유선통화)
3	종합	*********	**********	2021.3.3.	2021.3.20.
4	작동	**********	*********	2021.3.5. (사전통지일)	2020.3.22. (유선통화)

나. 확   인   일 : 보완완료일로부터 10일 이내

다. 확인점검 내용 : 조치명령 이행여부 확인점검

라. 확인결과 조치 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제12조.  끝.

담당자	이은섭		검사지도팀장	임극목		예방과장	전결 03/22 김재윤
협조자
시행	예방과-3019	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)도봉소방서	/
전화	02-6981-8145	/전송	02-6981-8038	/	rawwaw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)