	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 통보(지상식-1165호)

1. 현장대응단-1943(‘21.03.13)「2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 변경 알림(2차)」와 관련입니다.

2.‘2021년 상반기 소방용수시설 일제점검’중 소화전(지상식-1165호) 고장발생을 확인하여 다음과 같이 관련 내용을 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	용수번호 (형식)	담당자	소재지	내 용	확인일	변경사항		비고
						전	후
1	1165 (지상식)	소방사 임승빈	강북구 오현로25마길 25	지상식 소화전 몸통 스핀들 헛돔	3.24	양호	고장 (사용가)	2팀

붙임 :  소방용수시설 고장내역(지상식 1165호)  1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	임승빈		진압2대장	이효석		지휘2팀장	예용해		현장대응단장	03/24 김묘진
협조자
시행	현장대응단-2244	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)