하자검사조서[욱천복개1구간 보수공사(2019년)]

등록번호	시설보수과-2627
결재일자	2021. 3. 25.

주무관		시설보수과장			결재
정용웅		03/25 代김종성
협 조

공 사 명	욱천복개1구간 보수공사
계 약 자	㈜선진이앤에스 대표 허동현
준 공 금 액	1,278,420,000원
계 약 일 자	2019. 4. 25.
착 공 일 자	2019. 5. 2.
준 공 일 자	2019. 11. 27.
하자담보책임기간	2019. 12. 09 ~ 2022. 12. 08.
하 자 검 사 일	2021. 3. 25.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치: 청계천복개(우안) ○ 공사내용: 단면보수 A=1,776㎡, 교면방수 3,211㎡ 등 ○ 검사결과: 하자 관련 육안점검 결과 특이사항 발견하지 못함
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2021. 3. 25. 검사자 시설보수과 직급 시설6급 성명 정용웅 시설보수과 직급 시설6급 성명 김종성