하자검사조서(서소문고가차도 보수공사)

등록번호	시설보수과-2629
결재일자	2021. 3. 25.

주무관		시설보수과장			결재
전휘기		03/25 代김종성
협 조

공 사 명	서소문고가차도 보수공사
계 약 자	서국건설(주) 대표 박미자
준 공 금 액	1,411,300,000원
계 약 일 자	2019. 09. 04
하자담보책임기간	2019. 12. 27 ~ 2022. 12. 25
하 자 검 사 일	2021. 3. 23.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 서소문고가차도 ○ 공사내용 : - 절삭후 아스팔트 덧씌우기(방수포함) 4.65a - 신축이음 보수 72.9m - 단면보수 T=20mm 22.74㎡, T=30mm 794.55㎡ T=50mm 79.9㎡, T=150mm 32.48㎡ - 표면보수 2,896㎡ - 공중비계 1식 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2021. 3. 23. 검 사 자 시설보수과 직급 시설 6 성명 권 순 회 시설보수과 직급 시설 7 성명 전 휘 기