【따로붙임 #1】

1. 연도별, 사업소별 누수율 현황

사업소		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
관할구역		25개구	중구 종로구 용산구 성북구	마포구 서대문구 은평구	동대문구 성동구 광진구 중랑구	강북구 도봉구 노원구	양천구 구로구 강서구	영등포구 동작구 관악구 금천구	강남구 서초구	강동구 송파구
2012년	생산량 (천톤)	1,177,116	157,464	124,808	178,335	122,484	150,369	181,329	143,212	119,115
	조정량 (천톤)	1,112,925	140,615	119,888	170,894	115,900	140,733	169,992	139,777	115,126
	유수율 (%)	94.5	89.3	96.1	95.8	94.6	93.6	93.8	97.6	96.7
	누수율 (%)	3.1	8.3	1.6	1.8	3	4	3.8	0.06	0.9
2011년	생산량 (천톤)	1,187,287	156,717	127,433	178,963	123,318	150,445	182,923	146,947	120,541
	조정량 (천톤)	1,110,522	139,895	119,573	169,048	116,256	140,458	170,093	139,646	115,553
	유수율 (%)	93.5	89.3	93.8	94.5	94.3	93.4	93	95	95.9
	누수율 (%)	4.1	8.3	3.8	3.1	3.3	4.2	4.6	2.6	1.7
2010년	생산량 (천톤)	1,194,678	158,240	126,757	180,563	123,705	150,782	186,673	146,764	121,194
	조정량 (천톤)	1,116,258	139,951	119,408	170,904	116,860	141,092	171,022	140,582	116,439
	유수율 (%)	93.4	88.4	94.2	94.6	94.4	93.5	91.6	95.7	96
	누수율 (%)	4.2	9.2	3.4	3	3.2	4.1	6	1.9	1.6
2009년	생산량 (천톤)	1,194,257	156,162	125,092	183,328	124,069	149,743	186,746	146,918	122,199
	조정량 (천톤)	1,109,829	138,477	118,023	170,884	116,837	140,675	170,434	139,255	115,244
	유수율 (%)	92.9	88.7	94.4	93.2	94.2	93.9	91.3	94.8	94.3
	누수율 (%)	4.7	8.9	3.2	4.4	3.4	3.7	6.3	2.8	3.3
2008년	생산량 (천톤)	1,210,624	157,750	127,379	185,162	125,376	151,401	190,793	148,650	124,113
	조정량 (천톤)	1,109,923	138,371	118,374	172,474	118,112	140,093	171,076	139,863	111,560
	유수율 (%)	91.7	87.7	92.9	93.2	94.2	92.5	89.7	94.1	89.9
	누수율 (%)	5.9	9.9	4.7	4.4	3.4	5.1	7.9	3.5	7.7

【따로붙임 #2】

2. 구별 노후관로 교체 현황 및 교체계획

사업소	자치구	관로 정비현황(2012.12.31 현재)				계	향후 정비대상	재개발지역 등 제외
		대상	정비	미정비	정비율(%)
계		13,668,456	13,122,288	546,168	96.0	546,168	503,018	43,150
중부	종로구	506,863	495,972	10,891	97.9	10,891	10,891
	중구	372,450	345,990	26,460	92.9	26,460	26,460
	용산구	484,434	458,527	25,907	94.7	25,907	22,783	3,124
	성북구	763,556	725,407	38,149	95.0	38,149	32,849	5,300
서부	서대문	575,118	554,947	20,171	96.5	20,171	16,512	3,659
	은평구	694,744	657,393	37,351	94.6	37,351	32,551	4,800
	마포구	634,451	600,255	34,196	94.6	34,196	31,565	2,631
동부	광진구	536,263	534,973	1,290	99.8	1,290	1,245	45
	성동구	467,233	446,104	21,129	95.5	21,129	18,359	2,770
	동대문	618,216	574,474	43,742	92.9	43,742	43,112	630
	중랑구	629,604	623,840	5,764	99.1	5,764	4,750	1,014
북부	도봉구	347,665	331,557	16,108	95.4	16,108	15,980	128
	강북구	516,895	495,889	21,006	95.9	21,006	19,843	1,163
	노원구	413,388	394,559	18,829	95.4	18,829	16,453	2,376
강서	양천구	451,897	434,983	16,914	96.3	16,914	16,803	111
	강서구	579,678	568,289	11,389	98.0	11,389	10,244	1,145
	구로구	486,963	455,146	31,817	93.5	31,817	29,786	2,031
남부	관악구	653,301	643,531	9,770	98.5	9,770	8,338	1,432
	금천구	340,490	327,978	12,512	96.3	12,512	12,512
	동작구	532,426	517,215	15,211	97.1	15,211	9,371	5,840
	영등포	642,920	606,943	35,977	94.4	35,977	35,370	607
강남	강남구	717,331	692,172	25,159	96.5	25,159	25,159
	서초구	583,412	566,956	16,456	97.2	16,456	16,424	32
강동	송파구	631,476	605,135	26,341	95.8	26,341	23,503	2,838
	강동구	487,682	464,053	23,629	95.2	23,629	22,155	1,474