“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신규자재(이탈방지압륜) 품셈 단가 안내

1. 누수방지과-5947(2020.9.18.)호와 관련입니다.

2. 신규로 승인 된 신축이탈방지압륜은 기존 이탈방지압륜과 품셈 단가가 상이하기에 알려 드리니 설계변경 및 정산시 「상수도공사 기본품셈단가표 – K.P 신축이탈방지압륜 접합」단가를 적용하여 주시기 바라며,

가. 이탈방지압륜 구분

형 상	명 칭	규 격(mm)	기본품셈명칭	비 고
	신축이탈방지압륜	80 ∼ 300	K.P 신축이탈방지압륜 접합	K.P 접합품의 20%할증적용
	이탈방지압륜	80 ∼ 900	K.P 이탈방지압륜 접합	K.P 접합품의 30%할증적용

3. 설계변경 및 정산시에 도움을 드리고자 자재관리센터 자재 출고시 출고전표에 신축링 개수를 명시할 계획이니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수도자재관리센터 협조사항

1) 신축이탈방지압륜 출고시 제품 명칭 및 수량 기입

***

나. 공사부서, 서울시설공단 및 건설사업관리용역 협조사항

1) 신축이탈방지압륜 출고자재에 대한 수량 파악

2) 출고 전표를 확인하여 설계변경 및 정산에 반영

3) 반납 자재(신축이탈방지압륜)은 필히 제품명칭 및 수량을 공문으로 명시하여 반납

****

붙임문서 : 상수도공사 기본품셈단가표(2021년) 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설과장,수도자재관리센터소장,상수급수1-8,상수시설1-8,서울시설공단이사장,건설사업관리용역사
주무관	김영혁		누수방지과장	김형준		시설관리부장	03/26 강호광
협조자
시행	누수방지과-3363	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	02-3146-1519	/전송	02-3146-1529	/	net211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)