	서대문소방서
수신자	(주)연세종합건설 관리부
(경유)
제 목	안전사고 재발방지 개선대책 수립 협조 요청(2021-03-08)

1. 평소 소방행정에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

2. 「서울특별시 안전사고 조사 및 재발방지에 관한 조례[제7423호, (2019.12.31. 시행)] 관련 최근 *********************************에 대해 재발방지를 위해 다음과 같이 개선사항을 권고드리오니 개선대책을 수립하여 회신 주시기 바랍니다.

	< 안전사고 발생 개요 >
○ 일 시: ************************ ○ 장 소: 서대문구 *********************** ○ 개 요: 신축 오피스텔 공사현장에서 타워크레인을 이용하여 철근 자재를 옥상으로 상차하는 작업 중 철근이 작업장 근처 한전 전신주 고압전선에 접촉되면서 스파크가 발생, 전기공급이 차단되면서 인근 일대 정전이 발생한 사고임. ○ 피해현황: 공사장 인근 약 300여 세대 정전(약 2시간) ○ 권고대상: ******* ○ 개선권고 사항 - 크레인 작업 등 고위험 작업에 대한 위험성 평가 실시에 대한 검토 필요 - 크레인 작업 시 작업 반경에 대한 안전구획 및 적절한 통제 인원 검토 후 배치 필요 - 공사 현장 외부 작업 시 인근 시설물 관리 기관 등과 사전 업무 협조 검토 필요

붙임 1. (서대문) 안전사고 개선권고서(2021-03-08) 1부.

붙임 2. 안전사고조사서(2021-03-08) 1부.  끝.

	서대문소방서장
★담당자	홍정표		지휘3팀장	강성운		현장대응단장	03/31 박선호
협조자	조사관	이선규
시행	현장대응단-2161	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-6981-5506	/전송	02-6981-5519	/		/	부분공개(6)