탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
홍기의		최용진	04/09 代이문성
협 조

	명에 의하여 옥외 누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021 . 04 . 09.

탐 지 일		2021년 04월 09일(금요일)		주무관		주무관	주무관	주무관
탐지 구역		노원구,도봉구,강북구		정태구		홍기의		한기배
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		탐 지 결 과					비 고
1	월계01-43	도봉구 쌍문동315번지 일대 로거 회수 및 분석 점검	다 점 탐 지		315-216,321번지앞 탐지적출-복구의뢰
2	월계01-42	도봉구 쌍문동139번지 일대 로거설치	다 점 탐 지		로거설치
3	번동02	강북구 미아동42-216번지 점검	다 점 탐 지		탐지적출-복구의뢰
4	월계01-24	기간제 음청 블록탐지(수유동)	음 청 탐 지		의심지역2개소
5		관내 간선도로 및 취약지역 상수도관로점검	순 찰		이상없음
6

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거 수량)
로거 회수 분석및점검	41	월계2중	월계01-43	쌍문동315번지	16	탐지적출-복구의뢰	340
로거 설치	42	월계4중	월계01-42	쌍문동139번지	16	로거 설치	356
로거 회수 분석및점검	43	북악4중	번동02	미아동42-216	16	탐지적출-복구의뢰	374