지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-43	확인일자	2021.04.09(금)
확 인 자	탐지팀
누수위치	도봉구 쌍문동321(노해로44길17-7)
포장종류	아스팔트
확인사항	150mm 관로누수