문서번호	시설보수과-1450
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		류태용	04/15 박문희
협 조
	관리단속과장			박종윤
	도로보수과장			한정환
	기전과장			서승완

『2021년도 여름철 호우·태풍 대비』 종합상황실 구성 및 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4. 15.

강서도로사업소

시설보수과

목   차

Ⅰ. 추진 개요  ---------------------------------- 1

Ⅱ. 단계별 비상근무 요령 --------------------------- 2

Ⅲ. 세부추진계획 --------------------------------- 4

Ⅳ. 향후계획 ----------------------------------- 8

Ⅴ. 행정사항 ------- --------------------------- 8

【따로붙임】

1. 2021년 수방대책본부 조직표 및 근무조 편성표

2. 침수 취약지약 복구계획

3. 지하차도 기전설비 관리 현황

4. 수방 응소대장

5. 수방 비상 근무보고(양식)

6. 유관기관 비상연락망

7. 침수피해 등 재해상활 발생보고(양식)

8. 여의하류IC 수방시설 현황

『2021년도 여름철 태풍·호우 대비』

종합상황실 구성 및 운영계획

『2021년 여름철 태풍·호우 대비 종합상황실 구성 및 운영계획』으로 수해  발생시 신속한 응급 대처 등 피해 최소화로 풍수해 대책에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

추진기간 :  2021. 4. 15.~ 11. 15.(7개월)

○ 예비기간 : 2021.4.15.~5.14, 10.16~11.15 --- 수방기간 전·후 각 1개월

○ 수방기간 : 2021.5.15.~10.15 --- 5개월

운영방향

○ 예방 활동을 통한 위험요소 사전 예방 및 조치

▶ 재해 위험시설 사전 점검․정비

▶ 지하차도 펌프시설 사전 점검·정비

○ 신속한 응급복구 및 항구복구 시행

▶ 재해대책본부 비상근무 강화 및 유관기관 협조체계 구축

▶ 수방자재, 장비, 인력 등 사전동원 태세를 확립하여 수해 발생 시 신속 대처

운영방법

○ 예비기간 : 수방기간 전·후 각 1개월

▶ 30㎜/일 이상 강우예보 또는 필요시 상황유지 등 긴급 상황 대처

▶ 기상특보 시 재해대책본부 근무 명령에 따른 단계별(1~3단계) 대처

○ 수방기간 : 2021.5.15.~10.15(5개월)

▶ 평  시 : 30mm/일 미만 강우 예보 시

- 근무시간 외 당직(일,숙직)근무자 3명 상황유지(비상연락체계 유지)

▶  보강시 : 30mm/일 이상 강우 예보 시

- 근무인원 : 3명(시설보수과 1, 기전과 1, 화곡 현장근무자 1명)

※ 상황(비상)근무자로 편성된 “화곡 현장근무자” 4명 당·숙직 근무 제외

▶ 비상근무 : 기상특보 발령(호우주의보 이상)시

- 재해안전대책본부를 구성 단계별 조치 요령에 따라 근무 실시

인원 및 장비 : 총 73명, 12종 24대

인 원			계	행정차량		화물차량		특 수 차 량			건 설 기 계
계	일반직	공무직 (직영반)		스타렉스	렉스턴	더블 캡	메가 트럭	다목 적차	고 소 작업차	경정비차	로울러	스키드로우더	도로보수트럭	굴삭기	덤프 트럭
71	58	13	24	4	1	6	1	1	1	4	1	1	1	1	2

※ 도로보수원(공무직) 13명 : 도로보수과 8, 시설보수과 5

○ 양수기 및 펌프 보유 현황 : 총 11대

구 분	수 량	용량(HP)	관리부서	비 고
엔진양수기	7	12	시설보수과	창고 보관
	3	20
수중펌프	1	75	기 전 과	정비동 보관

Ⅱ		단계별 비상근무 요령

단계별 근무상황

구 분	상 황	근 무 자	조 치 사 항
평 시	∙강우량 30㎜ 미만	∙ 당직자 3명	∙비상연락체계 점검
보강시 (강우시)	∙강우량 30~80㎜ 미만 ∙비올확율 50% 예보시	∙ 사업소 2명 ∙ 지하차도 1명	∙비상연락체계 점검 ∙기상상황 기록유지
1단계 (주의)	∙호우주의보 발령시 - 3시간 60mm이상 예보 - 12시간 110mm이상 예보 ∙한강대교 수위 4.5m 도달시 ∙태풍주의보(순간풍속20m/s)	∙ 사업소 1/4 ∙ 지하차도 1/4 ∙ 공무직(직영반) 1/4	∙저지대 도로 및 지하차도침사지 및 배수로 이물질 제거 등 ∙도로 및 자하차도 등 취약지역 순찰
2단계 (경계)	∙호우경보 발령시 - 3시간 110mm이상 예보 - 12시간 180mm이상 예보 ∙홍수주의보(한강대교수위 8.5m) ∙태풍경보(순간풍속26m/s, 총 강우량 200mm이상)	∙ 사업소 1/2 ∙ 지하차도 1/2 ∙ 공무직(직영반) 1/2	∙수방자재, 장비 현장 확보 ∙유관기관 협조체제 강화 ∙저지대 대로 및 지하차도 침사지등 배수로 이물질 제거 ∙ 취약지역 순찰
3단계 (심각)	∙홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 ∙태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실시 ∙이재민 다수 발생시	∙ 사업소 1/2 ∙ 지하차도 1/2 ∙ 공무직(직영반) 1/2	∙침수도로 및 지하차도 침수 구역 교통통제 및 우회도로 안내 ∙피해지역 신속한 피해복구 및 지원
※ 각 부서에서는 위 상황근무자 외 전직원의 비상연락체계를 정비하여 재해상황 발생 시 긴급동원에 차질이 없도록 조치

○ 수방대책본부 편성반 임무

상 황 관 리 반		응 급 복 구 반		행 정 지 원 반
∙ 재해 사전조치사항(지시,보고,확인) ∙ 기상상황의 파악,분석,전파,홍수통제 ∙ 교량,지하차도등 도로시설물상황관리 ∙ 피해 상황보고 ∙ 기타 재해대책에 필요한 사항		∙ 담당 공사현장 재해발생시 복구시행 ∙ 침수되었던 지하차도 조치 및 교통재개 ∙ 서울시 및 자치구 복구 지원(필요시)		∙ 문서 발송 및 접수 ∙ 정보통신 시설 및 청사 시설 등 관리 ∙ 행정 지원업무 ∙ 상황근무 인력지원 ∙ 상황근무자의 복리 후생

○ 직영반(공무직) 비상근무

- 1, 2단계 발령시 : 1/4근무(3명) ----- 상황에 따라 근무 명령

- 3 단계 발령시 : 1/2근무(6명) ----- 상황에 따라 근무 명령

※ 침수대비 교통통제 시설 설치 및 복구 작업 시 : 전원 근무

○ 상황(보강)발생시 근무조 편성

구 분	1조	2조	3조	4조
상황근무	김 규 춘	이 승 훈	강 연 홍	최 선 보
기전과 근무	하 호 영	권 유 석	이 건 용	최 대 성
화곡 현장 근무	이 주 진	허 민	이 병 제	손 성 수

○ 상황근무자 근무내용

- 상황접수, 전파, 보고 및 상황(조치사항) 정리 기록

- 근무자는 각각 담당부서에서 관리하고 있는 시설 및 공사장 현황

(비상 연락망 등)과 각 현장별 수방대책 현황을 지참, 상황근무

- 시설보수과 상황 근무자는 명일 08:20분까지 재해대책상황 보고서 작성보고

○ 상황근무자 임무

- 상황근무자는 각 담당부서에서 관리하고 있는 시설 및 공사장 현황

(비상 연락망 등)과 현장 수방대책 현황을 확인․지참하고 상황근무에 임한다.

- 비상(단계별) 근무지시에 의거 상황 접수, 전파 및 조치 사항 전파(지시)

- 상황 발생시 긴급동원(비상연락), 유관부서 협조요구, 자체 상황보고 및

상급기관(시 재해대책본부 및 중앙재해대책본부)에 보고

- 상급기관 및 유관부서의 지시 및 협조사항 신속조치 등 적정 상황대처

- 기타 기상상황, 태풍정보 및 각종 수방상황 정리보고

○ 지하차도 상시근무자 비상연락망

시 설 명	상주근무자	연락처	비고
외발산지하차도	이병제 손성수	010-3665-0*** 010-2297-6***	상주근무자는 지하차도 주기적 순찰
서부트럭터미널지하차도	김문찬 임효식	010-5036-3*** 010-2139-3***	상주근무자는 지하차도 주기적 순찰

Ⅲ		세부 추진계획

도로시설물 사전 점검실시

※ 해빙기 안전점검 시행 --- 기 시행 (시설보수과-2471호,‘21.3.19)

○ 점검대상 : 총 65개소

계	일반교량	고가차도	입체교차로	지하차도	복개도로	터널	비고
65	22	6	6	22	4	5

○ 점검기간 : 2021. 2. 19 ~ 3. 12

○ 점검결과 : 총 60건 (조치완료 47, 미조치 16)

※ 구조물 안전에 영향을 주는 긴급조치 사항은 없음

○ 주요 지적사항

구분	계	시설물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설물파 손	청소 불량	기타
계	60	16	19	4	8	10	3
조치	37	4	14	4	4	9	2
미조치	23	12	5	-	4	1	1

○ 미 조치 처리계획

- 2021년 일상유지 및 단일공사를 통한 조치 예정 --- 5월말 완료 예정

지하차도 배수로 및 기전시설 점검실시

○ 점검대상 : 총 22개소 (강제배수 16, 자연배수 6)

○ 준설기간 : 2021. 3. 2 ~  3. 26

구 분	대상시설물
강제배수 (16)	외발산, 국회앞, 신도림, 등촌, 공항입구, 오금, 가마산, 구로, 오목, 구로역, 개화, 고척2, 노들길, 여의2, 서부트럭화물터미널, 개봉
비배수 (6)	여의하류, 오목교 서측, 성산, 목동교 서측, 오목교동측지하보차도, 서울교접속

※ 지하차도 기전시설 배수처리 현황(따로붙임)

○ 점검내용

구분	시설분야	기전분야
주요 점검 사항	· U-Type 및 Box 배수로 토사 퇴적 여부 · 배수로 빗물 뚜껑 망실 여부 · 집수정 연결부 막힘 여부 · 집수정 준설토 퇴적여부 · 기타 구조물 균열 등 누수여부	〔배수펌프〕 · 배수펌프 가동시 소음등 진동 상태 · 펌트 토출배관 누수여부 및 정격전류확인 · 압력계 및 체크밸브 정상 작동여부 · 모터펌프 절연상태 · 레베스위치 자동 운전상태 〔발전기〕 · 시운전 상태 및 이상음 발생여부 · 축전지(연결전선 고정, 전해액잔량등)상태 · 냉각수, 연료, 윤활유 누유 등 누수상태 · 발전기 출력전압, 주파수 이상유무

○ 점검결과

- 시설분야 : 배수로 토사 퇴적 (9개소)

· 청소완료(8개), 준설중(1개)

▶ 경미한 사항 공무직 활용 즉시 조치

▶ 특히, 저지대도로 및 지하차도의 배수로 상태를 수시로 순찰·점검하여 우수

소통에 지장을 주는 이물질 등 쓰레기 즉시 수거

▶ 그 외 일상유지보수업체 활용 우기전 준설완료 예정(4월중)

▶ 장시간 소요되는 정비 대상은 별도 보수계획 수립 후 조치

- 기전분야 : 인터넷 통신케이블 단선 등 불량 (7건)

· 정비완료(3건), 정비·보수예정(4건)

※ 전문업체를 통한 우기전 보수 완료 예정(4월중)

도로 파손 및 도로사면 유실시 복구 계획

○ 도로 파손 복구 방법

- 평  시 : 상온 아스콘(록하드) 응급복구 시행

- 우천시 : 응급복구 포장재로 임시 가복구 후 차량통행에 불편이 없도록

조치한 후 항구 복구 시행

○ 도로 사면 파손 복구 방법

- 긴급 복구반 및 유지업체 가용 장비 투입 신속한 복구 시행

- 덤프트럭 2대, 굴삭기(0.6) 1대, 고조작업차 1대, 더블캡(1톤) 6대 등

○ 순찰반 운영

- 기 운영 중인 도로 및 도로시설물 순찰반 운영

- 취약지점 : 버스전용차로(중앙,가변) 버스정류장, 주요간선도로, 신축이음

○ 긴급복구반 편성  (도로보수과 2개조, 시설보수과 1개조)

조 별	1조(직영)	2조(직영)	3조(직영)	비고
구 역	강서구,양천구	영등포구,구로구	도로시설물
조 장	이종호	박세준	이승훈
작업반 (12명)	정용주 (010-3938-8***) 한상윤 (010-5606-9***) 김태균 (010-5056-1***)	강현수 (010-9813-8***) 최병춘 (02-2654-7***) 윤보황 (010-3765-0***) 최진수 (010-8373-3***)	박태준 (010-8796-7***) 김정민 (010-8927-0***) 강성훈 (010-2930-9***) 고광진 (010-4922-1***) 정윤호 (*************)
작업차량	2.5톤	2.5톤	2.5톤 2대
	유보일	최우한	오명석, 박종구

재해발생시 행동요령 및 보고 체계

□ 재해발생시 행동요령

○ 서울시 재해대책 상황실 보고

- 대규모 피해상황 및 중요 특기사항(대피, 돌발사태 발생 등)에 대하여는 사고발생 현장에서 사업소에 즉시 연락하고, 담당자는 市 재해대책본부에 직접 보고하고 신속히 자체 응급조치 시행

○ 담당부서 관계직원은 담당부서 총괄하에 피해 분야별 원인분석등 복구계획

(응급및항구)수립 시행

○ 현장에서는 복구시행 이전에 긴급조치를 위하여 유관부서(기관)의 협조가 필요할 경우 신속한 협조 요청 조치

중앙 재

관계 중앙 행정기관

서울시 재해대책본부

사업소 및 담당자에게 신속보고

시설물 및 공사현장

(상황 발생 현장)

□ 각종 보고체계

○ 통상적 보고체계

○ 상항발생시 보고체계

서울시 재해대책본부

중앙 재해대책본부

사업소 재해대책 상황실

(상황발생 현장 : 시설물 및 공사 현장)

○ 유관기관 협조 체계

현장	→	강서도로사업소 재해대책본부	→	물순환안전국 하천관리과 도로시설과	→	서울시재해대책본부
		↓		↓		↓
		경찰서, 소방서,시설공단 등 유관기관		해당자치구 재난대책본부		한강홍수통제소

○ 인력, 장비, 자재 등 긴급동원 체계

강서도로사업소 재해대책상황실

본청 및 구청 재해대책본부 (유관기관 등)

인접 공사 현장

(사업소 장비 등)

현장 재해대책반

도급자(현장)

기타 지원 장비, 자재

○ 침수발생시 긴급 대응절차

접 수			차량통제반 출동		양수반 출동		청소반 출동
․ 관할경찰서 및 교통방송(tbs) 협조 요청		→	․ 교통통제 안내간판 설치 및 차량통제에 따른 신호수 배치	→	․ 양수기 투입	→	․ 지하차도 주변 살수 청소
	교 통 개 방
→	․ 교통통제 안내 간판 철거 및 교통개방

Ⅳ		향후계획

엔진양수기, 비상발전기 작동 --- (기 시행)

○ 일    시 : 2021. 3. 17(수) 14:00

○ 장    소 : 사업소 내 정비동 앞

○ 시현내용 : 엔진양수기, 비상발전기 시험가동 등

※ 시 하천관리과 사전 점검 : 엔진양수기 1대, 비상발전기 1대

수방교육 실시(예정)

○ 일    시 : 2021. 5. 14(금) 16:30

○ 장    소 : 2층 회의실

○ 교육내용 : 2021년도 수방대책 관련업무 전반

수방대책본부 현판식 행사

○ 일  시 : 2021. 5. 14(금) 17:00

○ 장  소 : 사업소 본관

○ 내  용 : 현판식 게첨

Ⅴ		행정사항

수방대기 근무자

○ 단계별 비상발령 시 수방근무자는 응소대장에 날인하고 정 위치 근무

○ 비상근무 시 초과지문 인식 또는 비상근무 관리대장 서명 날인

비상근무자 대체휴무 실시

○ 월~목요일 평일야간(18:00~익일 09:00) 비상근무 한 경우

- 18:00~23:00 까지는 4시간 초과근무 인정

- 00:00~09:00 근무분에 대해서는 대체휴무 가능

○ 금요일 18:00~토요일 09:00까지 비상근무 한 경우

- 금요일 4시간 초과근무 인정하고 토요일 00:00~09:00까지 근무한

시간에 대해서는 월요일 대체휴무 또는 초과근무 인정(1일4시간 이내)

○ 토·공휴일 8시간이상 비상근무 한 경우

- 6주이내 대체휴무 가능

수방대기 근무자 급량비 지급 : 1인/8,000원 식권 지급

인사발령 또는 기 명령 근무자 변경 시 수방부서에 통보 조치(협조)

수방관련 급량비 예산(예상) : 4,000천원

따로붙임  1. 2021년 수방대책본부 조직표 및 근무조 편성표 1부.

2. 침수 취약지약 복구계획 1부.

3. 지하차도 기전설비 관리 현황 1부.

4. 수방 비상 응소대장 1부.

5. 수방비상 근무보고(양식) 1부.

6. 유관기관 비상연락망 1부.

7. 침수피해 등 재해상활 발생보고(양식) 1부.

8. 여의하류IC 부근 수방시설 현황 1부.  끝.