“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울특별시 종로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	보행지장 지상식 소화전 형식변경 요청 회신

1. 재난관리과-1998(2020.03.19.)호와 관련입니다.

2. 귀 소방서에서 관리 및 운용 중인 소방용수시설 중 민원사항으로 소화전 이설 및 지중화 요청에 대해 공사 완료 후 결과를 아래와 같이 회신합니다.

- 아   래 -

가. 위    치 : 종로구 자하문로 18 (통의동 63)

나. 등록번호 : 신-215

나. 내    용 : 보행 지장 및 안전사고 우려에 따른 지상식 소화전 형식변경

다. 결    과 : 지상식 소화전 형식변경 완료

붙임 : 사진대지  1부. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	천웅민		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	04/22 김상웅
협조자
시행	시설관리과-9682	(		)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2202	/전송	02-3146-2239	/	w.cheon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)