문서번호	운영과-5291
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		★주무관	운영과장
차현홍		이도훈	04/28 최영효
협조
	주무관		박진석

제2처리장 2차침전지 집수정 배수펌프 2호 외 2종 보수계획 보고

2021. 4.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 2차침전지 집수정 배수펌프 2호 외 2종 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 2차침전지 집수정 배수펌프 2호 유지관리와 관련하여 장기간  사용에 따른 베어링 고착 및 절연 불량으로 성능이 저하되어 보수 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시: 2021. 4. 15. 13:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 2차침전지 집수정 배수펌프 2호 외 2종 운영점

검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
2차침전지 집수정 배수펌프	10HP 380V	2007	A계열 2호
1방류펌프동	100Φ STS	1999	냉각수 집수정 배관
외부반송 B계열 900A 배관	900A	2006	외부반송 B계열 900A 누수

3		점검내용

제2처리장 2차침전지 집수정 배수펌프 2호 운영 중 베어링 고착 및 절연불량으로 성능이 저하되어 보수가 요구됨.

제2처리장 1방류펌프동 엔진펌프 냉각용 냉각수배관 부식으로 누수가 발생하여 긴급 보수가 필요함.

제2처리장 2차침전지 외부반송 B계열 900A 배관 장기간 가동에 따른 부식으로 누수가 발생하여 보수가 필요함.

4		조치계획

제2처리장 2차침전지 집수정 배수펌프 2호는 1호로 대체 가동하며, 외 2종을 전문 기술력을 확보하고 수리 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 4,751,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장

비, 수선유지교체비(수선유지비 )

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.