투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	창동 아우르네(동북권 세대융합형 복합시설) 소음관련 보완요청

1. 건축부-4865(2021.3.30.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시공하신『동북권 세대융합형 복합시설』관련 소음발생 민원이 있어 외부 전문가와 합동점검한 결과, 아래와 같은 보완사항이 발견되어 보완요청드리니 5월 내 조치하여 주시고 ‘21.5.4.까지 조치계획을 제출하여 주시기 바랍니다.

*********

*********

***************************************************************************************

*********

***************************************************************************************************

붙임  현장점검의견서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	지에스네오텍(주) 대표,(주)아석전기 대표
주무관	박성수		녹색성장과장	오삼록		설비부장	04/28 김호성
협조자	주무관	곽진곤
시행	설비부-5675	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)