	강북소방서
수신	북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 정비 요청 8개소

1. 항상 소방재난업무에 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강북소방서에서 관리중인 소화전 중 고장 소화전에 대한 정비를 요청하오니 확인 후 조속히 정비하여 주시고 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

〇 대    상

연번	관리번호	형식	주 소	고장내용	비고
1	1165	지상식	강북구 오현로 25마길 25 (강북구 번동 148-231)	몸통 스핀들 헛 돎	사용가능
2	1068	지상식	강북구 덕릉로 195 (강북구 번동 454-103)	몸통 스핀들 헛 돎	사용가능
3	1222	지하식	강북구 덕릉로 42길 40-18 (강북구 번동 521-26)	소화전 맨홀틀이 이동하여 관구 스핀들 조작이 안됨	사용가능
4	4124	지하식	강북구 삼양로 19길 55 ( 강북구 미아동 1267-65)	스핀들 고장	사용가능
5	3301	지하식	강북구 도봉로 13나길 25 (강북구 미아동 450-7)	스핀들 헛 돎	사용불가
6	3303	지하식	강북구 솔샘로 64다길 36-7 (강북구 미아동 450-42)	스핀들 안 돌아감	사용불가
7	2363	지상식	강북구 한천로 1151 (강북구 수유동 273-11)	스핀들, 제수변 출수불능, 상수도 뚜껑	사용불가
8	2469	지하식	강북구 한천로 1131 (강북구 수유동 729)	전실 내 토사매몰	사용불가

붙임 고장세부내역 각 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	권영웅		재난관리과장	05/06 代박태성
협조자
시행	재난관리과-3399	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)