문서번호	수도자재관리센터-7150
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		代안병억	05/06 정임근
협 조
	주무관			전영진
	전문관			성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(‘21년  디지털 대형 제1차)

2021.05

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준 : 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)

(수도미터 검정기준)적용

2. 검사방법 : 구매 규격서 적용, 80mm이상 전수검사

3. 납품업체 : *****

4. 계량기 납품검사 현황

가. 계측관리과-3821호(2021. 04. 20)구매관련, 대형 디지털

수도계량기 제1차 합계 : ****************

나. 검사일 : 2020. 04. 21. ∼ 05. 04

다. 납품검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	판정기준		검사결과						비 고
					종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
합계	*****	*****			*****	*	*	*	*	*
80mm	***	***	**	**	***	*	*	*	*	*
100mm	***	***	**	**	***	*	*	*	*	*
150mm	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*
200mm	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*
250mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
300mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 전수검사 20개 초과수량 불합격 기준 구경별 불량률 10%초과 적용,

전수검사 20개 이하수량 불합격 기준 구경별 불량률 20%초과 적용

3. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
합계	*	*	*	*	*	*	*	*
80mm	*	*	*	*	*	*	*	*
100mm	*	*	*	*	*	*	*	*

***************************************

*************************************

********************************************

**********************************************

4. 납품기물 내역

- 납품 기물번호 :

80mm : *******************

100mm :*******************

150mm :*******************

200mm :*******************

250mm :*******************

300mm :*******************

- 불합격 기물번호 :

80mm : *******************************************

100mm *************

- 대체품기물번호 :

80mm : ******************

100mm :************

붙임 1. 검정확인서 1부.

2. 구경별 오차시험 내역 1부.

3. 외부위원 의견서 1부. 끝.