주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 관내 보도포장 유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	양천구 관내
공사개요	보도블럭포장 7,875㎡, 경계석설치 1,770m , 측구설치 850m
공사기간	착공일 ~ 2021.12.31

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	950,000	천원
◦	심사금액	:	920,320	천원
◦	조 정 액	:	29,680	천원
◦	조 정 률	:	3.12	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1453.8원/L → 1,390.8원/L (감221천원)

- 경  유 : 1252.5원/L → 1,210.8원/L (감954천원)

- 고재대 : -330원/kg→ -390원/kg (감201천원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 보도용블록 소규모 보수 일위대가 수정 : 지세할증 및 컷터 제외(감19,986천원)

- 보도포장 경비 및 잡재료비 중복적용 수정(감1,422천원)

- 모래소운반 및 보조기층재소운반 : 운반속도 조정(감754천원)

- 전자인력관리시스템 임대료 조정

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 요율 적용 수정 :

(재료비+직접노무비)*2.93%*1.2(증1,660천원)

- 고용개선 지원비 요율 조정 : 7.835%→7.93%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정기술 선정심의 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)