2021년 아리수품질확인제 일일실적 보고

(2021. 5. 25)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이승술	손용문	05/26 代이영경

□ 수질검사 총괄

2021년 목표		아리수 품질확인제 수질검사
		계		검사실적		부재가구		거부가구
대상	진도율	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
18,600	42.9%	66	9,713	66	7,988	0	1,725	0	0

□ 수질검사 기간제노동자 : 김순희 외 12명

□ 수질검사 세부내역

구분		검사실적			부재가구			거부가구
		금일	전일누계	합계	금일	전일누계	합계	금일	전일누계	합계
합 계		66	7,922	7,988	0	1,725	1,725	0	0	0
직 결 음수대	학교	0	1,612	1,612	0	1490	1,490			0
	유치원	0	97	97	0	16	16			0
	공원.샘터	0	173	173	0	19	19			0
	공공청사등		66	66		15	15			0
	시범기타			0			0			0
노후주택	아파트	0	147	147			0			0
	단독주택	47	3,310	3,357			0			0
	연립다세대	19	1,695	1,714			0			0
	상가 등			0			0			0
아파트	아리수			0			0			0
	서민임대			0			0			0
취약보호 계층이용 시설	유치원어린이집	0	525	525	0	123	123			0
	학교음수대, 급식	0	178	178	0	62	62			0
	요양시설			0			0			0
	노인정복지시설	0	3	3			0			0
옥내배관 교체가구	단독주택	(휴일)	11	11			0			0
	연립다세대	(휴일)	21	21			0			0
	아파트	(휴일)	84	84			0			0
	일반기타			0			0			0
기타	기타			0			0			0

□ 추진사항

- 노후주택 수질검사 실시.  끝.