	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소(민원 처리) 관련 현장확인 결과보고

1. 관련근거

가. 응답소 민원처리접수********7001547(2014.8.7.)『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 위반 공익 신고』

나. 예방과-23260(2014.8.11.)호「응답소(민원처리) 관련 현장확인 계획」

2. 응답소 민원 사항에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.                  가. 확인대상

업 종	업소명	소 재 지	민원내용	확인자
문화집회시설	SC컨벤션센터	강남구 테헤란로7길 22	실내장식물 방영성능 없는 물품 사용	위. 박성근 사. 김판수

나. 확인내용 : 지하1층 연회장 천장에 설치된 실내장식물은 철거 된 상태이며 방염화 무대암막 확인 결과 방염처리 된 제품으로 확인

다. 처리결과 : 응답소 답변 및 민원인에게 서식으로 통보

붙임  1. 응답소- 민원처리(SC컨벤션센터) 사본 1부

2. 현장방문사진 1부.

3. 방염성능검사 결과통보서 1부.  끝.

담당자	안우석		검사지도팀장	김두성		예방과장	08/13 이영훈
협조자
시행	예방과-23529	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동 171-3번지)	/
전화	02-568-4194	/전송	02********7	/		/	부분공개(6)