문서번호	시설과-5378
결재일자	2021. 5. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장		시설관리부장
양성구	한현숙	이승우		05/28 강호광
협 조
	주무관		변승헌

「배수지 항 청소 시 안전성이 확보된 제품 사용을 위한」

세정제 성분검사 가능기관 조사결과 보고

2021. 5.

시설관리부

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	서울물연구원 (재료연구과)
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「배수지 항 청소 시 안전성이 확보된 제품 사용을 위한」

세정제 성분검사 가능기관 조사결과 보고

2021년 하반기부터 배수지 항 청소 시 세정제 사용을 재개함에 따라, 안정성이 확보된 세정제 사용을 위해 세정제 성분검사 가능기관을 조사하고 그 결과를 보고드림

	조사배경

1

□ 배수지 항 청소용 세정제를 금년 하반기부터 사용 재개함에 따라 세정제 성분검사를 통해 안전성이 확보된 세정제 사용

❍ 물연구원의 배수지 청소용 세정제 안전성 평가 연구(’17~’20년)로 4년간 사용 유보

	현 황

2

□ 성분검사 기준 및 대상제품

❍ 성분검사 기준

구 분	① 세정제 성분검사 (먹는물 분야)	② 세정제 세척잔수 배출 방류수 성분검사 (수질 분야)
검사항목	◦ 6개 항목 - pH, 메틸알콜, 비소, 납, 형광증백제, 계면활성제	◦ 54개 항목 - pH, 비소, 납, 음이온계면활성제 등
관련근거	◦ 세정제 사용지침 1.2	◦ 세정제 사용지침 1.3 ◦ 물환경보전법 제32조 (수질오염물질의 배출 허용기준)
검사시기	세정제 납품 전, 세정제 납품 시	세정제 납품 전
검사기관	국가공인인증기관	국가공인인증기관

❍ ***************************************

********************************************************

※ 위 3종 제품 외 신규제품은 서울물연구원에 세정제 전체 성분의 안전성을 검토 의뢰하여 안전이 확보된 제품에 한해 사용(세정제 사용지침 1.4)

	성분검사 가능기관 조사결과

3

□ 조사기간 : ’21.4. ~ ’21.5.

□ 조사기관 : 서울물연구원 외 4개 연구원

□ 조사방법 : 검사가능여부 공문시행 의뢰

□ 조사결과

❍ 검사기관별 세정제 성분검사 가능여부 조사표

① 세정제 성분검사 (먹는물 분야)

검사항목	검사기준	** ****	**** *****	*************	*** *****	*************
pH	1.0이상	**	**	**	**	**
메틸알콜 (고형,분말, 과립상 제외)	1㎎/g이하	***** *********************************	**	**	**	**
비소	0.05㎎/ℓ이하	**	**	**	**	**
중금속(납)	1㎎/ℓ이하	**	**	**	**	**
형광증백제	불검출	**	**	**	**	**
계면활성제 (총세제) ※ 양이온, 비이온, 음이온의 합이므로 3종의 계면활성제를 각각 분석하여야 함	0.1%이하 (단, 양이온, 비이온은 불검출)	**** **************	**** ************************	**	**	**
검사비용		*	********	********	********	*
검사 소요기간		***	***	***	***	*

② 세정제 세척잔수 배출 방류수 성분검사 (수질 분야)

- 검사 가능 기관 다수

□ 조사결과에 따른 현안사항

❍ ***********************************************

**************************************

❍ 세정제 납품 시 실시하는 성분검사는 사업소에서 일반 시험기관에 의뢰 시 비용발생

	현안사항 검토

4

□ *******************

**********************************************************************

❍ 계면활성제(양이온, 비이온, 음이온)는 정성분석 결과 불검출 시 합격처리

❍ 계면활성제 음이온 정성분석 결과 검출 시 추가로 정량검사를 진행하되 세정제 사용지침에 따른 시험방법으로 검사가 가능한 기관이 없으므로, 먹는물 수질공정 시험기준에 의해  시험 실시

⇒ 시험가능 기관 다수 (약 100개소)

【근 거】 : 세정제 사용지침 별표 1 <세정제 성분검사 기준 및 시험방법>

- 이 지침 규정보다 더 정밀하고 신속 간편할 때에는 그 방법을 사용할 수 있음

※ 먹는물 수질공정 시험기준은 환경부에서 인정한 시험방법임(국립환경과학원 고시 제2021-15호)

□ *******************

*******************************************************

****************************************************

****************************************

*******************************************

********************************

******************************************************

	행 정 사 항

5

❍ 세정제 성분검사 관련 사업소 및 물연구원에 협조 공문 시행(담당자 회의 2021.5.31.)

붙임 : 1. 세정제 성분검사 기준 1부

2. 성분검사 가능여부 조회 결과표 및 회신 공문 각 1부

3. 세정제 사용절차 1부.  끝.