재개발·재건축 지역 상수도시설물 점검결과 보고

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	이지원	최용원	06/11 代최용원

	2021년도 재개발·재건축 지역 상수도시설물관리 계획과 관련, 수도계량기 폐전 후 플러그미설치 여부를 현장 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 6. 11.
보고자 : 공업9급 이지원

□ 점검대상 : 봉천4-1-2 재개발구역 외 3개소

□ 점 검 일 : 2021. 6. 10.(목)

□ 점 검 자 : 전기 7급 김기천 외 2명(김재범, 박범근)

□ 점검내용 : 수도계량기 폐전 후 플러그 설치여부 점검

□ 사업구역별 점검결과

연 번	사 업 명	소 재 지	점검결과	비 고 (점검자)
1	봉천4-1-2 재개발 구역	봉천동 산101 일대	적출사항 없음	김기천 김재범 박범근
2	흑석9 재개발 구역	흑석동 90번지 일대	적출사항 없음
3	신림3 재개발 구역	신림동 316번지 일대	적출사항 없음
4	양평 제12 재개발 구역	양평동1가 250-50 일대	플러그 미설치 1개소 적발 (현장에서 플러그 설치)

붙임  재개발‧재건축 지역 상수도시설물 점검결과 1부.  끝.