문서번호	기전설비과-3547
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	치수과장
김효준		황애리	06/17 최연호
협조

수방상황보고

2021. 6. 16.

한강사업본부

(시설부)

	수방상황 보고 < 2021. 06. 16.(수) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 1.9㎜) / 6월 누계 34㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (수)	내일 (목)	모레(금)
기상 현황	맑음	맑다가 흐림	흐림
강수확률(%)	-	0~30	30~60
예상강수량	0.0㎜	0.0㎜	1.0㎜
누계강수량	금년 누계 478.1㎜ (1~6월 평년 누계 405.0㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘20년강수량 1,651.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	384.00	495.00	204.07 (244)	83.64
소양강댐	73.75	0.00	1553.92 (2,900)	53.58
충주댐	343..35	404.13	1491.02 (2,750)	54.22

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL.m)	비 고
	한 강	잠수교	2.89	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m