투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	시설보수과장
(경유)
제목	긴급 정비요청(신호등 기초) 회신

1. 시설보수과-1821(2021.3.5.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청하신 「성내유수지교 부근 신호등 기초 파손에 따른 정비 요청 건」에 대하여 신호지주 1개소를 정비완료(이설)하였음을 알려드리며, 신호지주 기초 철거 시 교량 슬래브 파손 및 구조안전성 저하 발생이 우려되어 아래와 같이 정비를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

아  래  -

○ 정비 내용

- 위    치: 성내유수지교(하남방향)

- 정비대상: 교량 슬래브

- 내    용: 슬래브 내부 정비 요청

붙 임: 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	기전과장
주무관	이규하		주무관	이지영		기전과장	06/23 배수웅
협조자
시행	기전과-6596	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0366	/전송		/	kh86@seoul.go.kr	/	부분공개(7)