문서번호	여의도공원관리사무소-3489
결재일자	2021. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
이기억		한광수	06/23 代한광수
협조

여의도공원 무궁화화장실 에어컨 고장 발생 보고

2020. 6.

여의도공원 무궁화화장실 에어컨 고장 발생보고

여의도공원 무궁화화장실 에어컨 고장으로 인한 여름철 냉방 및 동절기난방 가동이 불가하여 에어컨을 수리 공원관리에 만전를 기하고자 함.

점검대상

□ 여의도공원 무궁화화장실 에어컨(남자화장실, 남자장애인화장실, 여자화장실, 여자장애인화장실)

점검내용

□ 점검일자 : 2021. 6. 23.

□ 점 검 자 :*************

□ 점검내용 : 냉방 불량

점검결과 : 에어컨 가동시 냉방이 안 됨

무궁화 화장실 냉방 불량

정비계획

□ 제작회사인 LG A/S 센터에 의뢰하여 수리하고자 함.

소요예산 : 약 250,000원

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소공원운영과, 세계적인 환경·생

태 테마공원 육성, 서부공원녹지사업소운영, 산하공원운영, 여의도공원

유지관리, 일반운영비, 공공운영비. 끝.