문서번호	급수운영과-10509
결재일자	2021. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이종호	임인택	06/23 代임인택
협조
	주무관	代윤정민

제 목:	음수대관리 실태 점검보고(문정고등학교)

2021년 2분기 문정고등학교  음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2021년 2분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2021. 6. 23.

○ 점 검 자: 이종호

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	27	27
문정고교	27	27	-	6. 23.	- 양호, 철거없음

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 학교 음수대 점검복명서 각1부.  끝.