코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	구로구청장(치수과장)
(경유)
제목	사각형거 정밀점검용역 시행전 사전검토 결과 회신

1. 구로구 치수과-8825(2021.06.02.)호와 관련입니다.

2. *************** 등 7개소 사각형거 정밀점검용역 시행 및 용역비 지원가능 여부에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 우리시에서는 GIS DB 정확도 개선사업과 연계하여 ’16년부터 ’23년까지 단계적으로 사각형거 라이다 측량 및 정밀점검을 추진하고 있음.

나. *************** 등 7개소 사각형거는 매설된 지 30~40년 이상 경과함에 따라 철근노출, 바닥세굴, 골재노출, 재료분리 등 주요손상이 발생하여 정밀점검용역 시행은 필요하다고 판단되나,

다. 구로구 전체 사각형거(58㎞)에 대한 라이다 측량 및 정밀점검이 ‘22년 예정되어 있어 지반침하(동공) 등으로 인하여 긴급 정밀점검(진단)이 필요한 구간 이외에는 우리 시 연차별 집행계획에 따라 ’22년도에 시행함이 타당함.

※ 효율적인 예산편성 및 집행을 위해 市 연차별 집행계획 적극 협조 요망.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박영호		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	06/21 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-8489	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3792	/전송	02-2133-1042	/	2009029199@seoul.go.kr	/	부분공개(5)