	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치 점검 계획 보고(7월)

1. 재난관리과-2448(2020.4.29.)호 “2020년 소방용수분야 운영 연간업무 기본계획 보고(알림)”와      관련입니다.

2. 위와 관련 2021년 7월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021. 7. 5. ~ 2021. 7. 22.

나. 조사인원 : 점검자(담당자) [붙임1] ※ 점검자 부재시 → 업무대행자(희망근무자) 실시

다. 조사대상 : 소방용수시설 699개소(소화전 697, 저수조 2) / 비상소화장치 67개소

팀	소화전	저수조	계	비상소화장치	비 고
1팀	237	0	237	30	※ 소방용수시설 조사시 비상 소화장치에 대한 조사 병행 실시
2팀	198	1	199	14
3팀	262	1	263	23
계	697	2	699	67

라. 비상소화장치 조사 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계 [붙임2]

마. 비상소화장치 훈련 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계 [붙임3]

3. 행정사항

○ 119행정정보시스템의 소방용수 조사부 등 관련 데이터를 정확하게 입력하여 주시기       바랍니다.

※ 비상소화장치에 비치된 내구연수(10년) 경과된 소화기는 교체하여 주시고, 비상소화장치 주변       및 비상소화장치함 외부에 보이는 소화기를 비치할 경우 함 내부 소화기 비치 생략 가능

붙임  1. 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치 점검 일정(07월) 1부.

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 입력 메뉴얼 1부.

3. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준안 1부.  끝.

담당자	원건희		1팀장	이익행		119안전센터장	06/28 김홍범
협조자
시행	노량진119안전센터-2468	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187 (노량진동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	0269137881	/전송	8135119	/		/	부분공개(5)