문서번호	안전총괄팀-1683			★담당자	팀장			건설안전본부장
보존기간	년								06/22
				강영민	김주호			임창수
결재일자	2021.06.22
공개여부	공개
				협 조
					대리		김장식
					대리		김형근
				감 사
2021년 상반기 정기안전점검 결과 보고

2021.

	서울특별시농수산식품공사
안전총괄팀

2021년 상반기 시설물 정기안전점검 결과 보고

1		추진 개요

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 따른 시설물의 정기안전

점검과 적정한 유지관리를 통하여 재해와 재난을 예방하고 시설물의

효용을 증진시킴으로써 안전을 확보코자 함

2		정기안전점검 현황

1. 점검기간 : 2021년 05.25 ~ 06.21

3		시설물 안전관리 등급

① 시설물 안전관리 등급                                (20020년 6월 기준)

구 분	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	합 계
1종 시설물		1	1			2
2종 시설물		6	1			7
특정관리대상		2	1			3
기타시설		20	1			21
합 계		29	4			33

※ C등급 시설물 : 청과시장동, 수산시장동, 냉동창고, 폐수처리장사무실

4		정기안전점검 주요현황

구분

건 물 명

주요지적사항

조치내용 및 계획

1

가락몰

• 주요 구조물 균열

• 하자보수 진행

• 누수(천정 및 트랜치 등)

• 하자보수 진행

2

청과시장동

• 옥상층 바닥 균열 및 누수

• 노출시트 및 도막방수 작업

3

수산시장동

• 옥상 파라펫 균열 및 보수

• 파라펫 불안정한 콘크리트 제거

4

친환경3센터

• 외벽 접합부 점검 및 보수

• 외부 접합부 보수

공사전	공사완료

5

제2주차장

• 옥상 주차장 바닥 누수부위

점검 : 우수 물받이 설치

• 2층 천정 우수 물받이 확인·점검

5		향후 추진계획

1. 추진절차

정기안전점검 결과보고(상반기)		시설물정보관리 종합시스템(FMS) 점검보고서 제출		시설물정보관리 종합시스템(FMS) 점검보고서 승인		정기안전점검 시행 (하반기)

붙 임  2021년 상반기 시설물 정기안전점검 보고서 1부.  끝.