코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 상반기 지하수 등 출수량 조사현황 보고

1. 물재생계획과-5735(2021.04.14)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 하수도 사용조례 제25조(하수배출량의 조사)에 따라 2021년 상반기 지하수 등 출수량 조사현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 지하수 등 출수량 조사 총괄 현황 : 11,659건

총 수전수 (A+B)					조 사 대 상 (A)									조사제외대상(B)
					완료 수전					미완료 수전
계	관정	유출	해수	온천수	계	관정	유출	해수	온천수	계	관정	유출	해수	계	관정	유출	해수	온천수
11,659	7,606	2,054	1,992	7	1,910	258	420	1,232	-	82	60	1	21	9,667	7,288	1,633	739	7

나. 조사 완료 수전 현황 : 1,910건

순간유량계	초음파유량계	계량용기	저수조	휴대용양수기	기타
206	0	100	898	0	706

다. 조사 미완료 수전 현황 : 82건

관정지하수	유출지하수	해수	온천수	하천수
60	1	21	0	0

라. 조사 제외대상 수전 현황 : 9,667건

적산유량계 설 치	구경별 표준 출수량 적용	가정용 인구 비례부과	민 방 위 공동우물	농업용	공 원 약수터	폐공 대상	기타
7,051	75	191	155	1,152	41	51	951

마. 신규발굴 수전 현황 : 120건

구분	계		관정지하수		유출지하수		해 수
	개소	출수량(월)	개소	출수량(월)	개소	출수량(월)	개소	출수량(월)
계	120	121,296	22	5,703	34	115,460	64	133
신고	76	117,567	22	5,703	32	111,810	22	54
직권조사	44	3,729			2	3,650	42	79

붙임 2021년 상반기 지하수 등 출수량 조사 세부현황 1부.  끝.

실무사무관	송성하		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	07/12 이임섭
협조자	주무관	박성권
시행	물재생계획과-9494	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	(02)2133-3852	/전송	(02)2133-1041	/	ssh776@seoul.go.kr	/	대시민공개