문서번호	수도자재관리센터-12979
결재일자	2021. 7. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	07/20 정임근
협 조
	주무관			전영진

수도계량기 납품검사 결과보고

(2021년 서울형 역류방지 계량기-수정)

2021. 07

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : *****

4. 계량기 납품검사 현황

가. 계측관리과-6282호(2021.07.08) 2021년 서울형 역류방지용 수도계량기 구매(1차) 관련, 소형 ********************

나. 납품검사일 : 2021.07.09. ~ 07.16

다. 검사 결과 : **

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						판정 기준	비 고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	******	***	***	*	*	*	*	*	***********
15mm	******	***	***	*	*	*	*	*

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- ***************

- 역류 시험 :************************

- 압력 시험 *************************

- 재질 시험 *************************

- 용출 시험 *************************

- **********************

5. 납품기물 내역

- 납품 기물번호 ******************************

- 불합격 기물번호*******************************

*******************

- 대체품 기물번호 :*********************************

붙임 :  1. 검정확인서 1부.

2. 구경별 오차시험 내역 1부.

3. 외부위원 의견서 1부.  끝.