문서번호	수도자재관리센터-13142
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	07/21 정임근
협 조
	주무관			전영진
	주무관			성무랑

수도계량기 부속품 검사 결과보고

(‘21년  디지털 대형 제2차)

2021.07

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

1. 디지털 대형계량기 납품

가. 계측관리과-6162(‘21.07.06) 디지털 대형 수도계량기 조달구매 2차 관련, 납품 *******************

나. 납품회사 : *****

2. 계량기 성능검사

가. 임펠러 틈새 간극측정

구 경	합격기준	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80mm	2.7mm 이상	***********	*****	**
100mm		***********	*****	**
150mm	4.2mm 이상	***********	*****	**
200mm		***********	*****	**
250mm		***********	*****	**
300mm		***********	*****	**

나. 자력 영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정	측정결과	합격여부
		측정범위
80mm	***********	********* *********	****	**
150mm	***********	********* *********	****	**

다. 코팅 두께검사

구 경	합격기준		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm 이상	0.15mm 이상	***********	****	****	**
100mm			***********	****	****	**
150mm			***********	****	****	**
200mm			***********	****	****	**
250mm			***********	****	****	**
300mm			***********	****	****	**

끝.