문서번호	여의도공원관리사무소-4270
결재일자	2021. 7. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
이기억		김영미	07/29 허생범
협조

여의도공원 지당연못 부스터펌프 수리 계획

2021. 7.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 지당연못 부스터펌프 수리 계획

여의도공원 지당연못 기계실 부스터펌프 2번 메카니카실 파손으로 누수가 발생하여 여름철 녹지 관수에 어려움이 있어 이를 수리하여 공원관리에 만전를 기하고자 함.

점검대상

□ 여의도공원 지당연못 기계실 부스터펌프 4대 및 판넬

점검내용

□ 점검일자 : 2021. 7. 28.(수)

□ 점 검 자 :*****************.

□ 점검내용 : 부스터펌프 4대 중 2번 펌프 누수

점검결과 : 부스터펌프 2번 메카니카실 파손으로 누수

지당연못 부스터펌프	2번 누수 부스터펌프

정비계획

□ 그런포스펌프 판매 및 정비 대리점에 수리하고자 함.

소요예산 : 약 600,000원

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 서부공원녹지사업소운영, 산하공원운영, 여의도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.