코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	사각형거 보수공사 집행잔액 사용요청 검토결과 회신(강서구)

1. 강서구 물관리과-12784(2021.07.27.)호와 관련입니다.

2.「화곡로72길 62~허준로 217일대(1련) 사각형거 보수공사」외 3건”의 집행잔액 사용 요청에 대한 검토결과를 회신하오니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 집행잔액 요청사유 및 검토결과

사 업 명	집행잔액 요청사유	검토결과	비고
화곡로72길 62~허준로 217 일대(1련) 사각형거 보수	미 발주구간 철근노출, 파손, 바닥세굴 추가 보수 시행	적정
화곡로72길 62~허준로 217 일대(2련) 사각형거 보수	〃	적정
화곡로72길 62~허준로 217 일대(3련) 사각형거 보수공사	〃	적정
화곡로68길 47~화곡로72길 62일대외 1개소 사각형거 보수	〃	적정

나. 기타사항

○ 사업목적 외 예산 사용 및 “항”간 예산 이용 불가

○ 예산 신속집행 및 하수도전산관리시스템 입력(관리) 철저

○ 우기철 하수도 공사장 안전사고 예방 철저(공사장 안전작업 매뉴얼 준수)

- 돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼

- 밀폐공간작업 질식재해예방 안전작업 매뉴얼

- 지반침하 예방 시공지침

○ 공사 전 지역주민 및 지역구 의회 홍보 철저.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박영호		하수관리팀장	代박영호		물재생계획과장	08/02 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-10352	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3792	/전송	02-2133-1042	/	2009029199@seoul.go.kr	/	대시민공개